## Munka1
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
Hajdúsámson Szatmári u. 16. hrsz:1397.
40 férőhelyes bölcsőde
villamos tervdokumentációjához
Védőcső elhelyezése falba müa.
csőből elágazó dobozokkal
71-01-001-103 MG. I védőcső 0 16 mm
| 620 | m |  | a:
d:
71-01-022-202 Védőcső MG I. 0 29
| 100 | m |  | a:
d:
71-01-022-203 Védőcső MG I. 0 36
| 30 | m |  | a:
d:
Védőcső elhelyezése betonba
müanyag csőből elágazó doboz nélkül
71-01-022-204 Védőcső elhelyezése aljzatba 0 25 Simalem
| 20 | m |  | a:
d:
71-01-022-204 Védőcső elhelyezése aljzatba 0 63 KPE
| 10 | m |  | a:
d:
Vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal,
dobozokkal falra szerelve, DLP típus
71-01-061-003 60x35 mm
| 40 | m |  | a:
d:
71-01-061-004 65x105 mm
| 60 | m |  | a:
d:
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe
huzva leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-003-001 M 1kV Cu 1.5 mm2
| 3640 | m |  | a:
d:
71-02-003-002 M 1kV Cu 2.5 mm2
| 1800 | m |  | a:
d:
71-02-003-010 M 1kV Cu 6 mm2 védővez
| 60 | m |  | a:
d:
71-02-004-010 M 1kV Cu 25 mm2
| 150 | m |  | a:
d:
Kábelvezeték elhelyezése müa. csatornában
elágazó dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-026-011 MT 3x1,5mm2
| 30 | m |  | a:
d:
2
71-02-026-012 MBCu 3x1,5mm2
| 140 | m |  | a:
d:
71-02-026-132 MBCu 3x2,5mm2
| 210 | m |  | a:
d:
71-02-026-220 MBCu 5x2,5mm2
| 50 | m |  | a:
d:
71-02-028-019 NYY 5x4mm2
| 130 | m |  | a:
d:
| K | J-Y(St) kábel 2x2x0,8 mm2
| 30 | m |  | a:
d:
| K | UTP informatika, telefon kábel
| 40 | m |  | a:
d:
| K | Tv kábel
| 80 | m |  | a:
d:
Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztett
szereléssel, Prodax Classic fehér
71-04-001-015 Dugaszoló aljzat Phd2-16 kb
| 46 | db |  | a:
d:
71-04-001-016 Dugaszoló aljzat Phd-16 kb kettős
| 2 | db |  | a:
d:
Falon kivüli szereléssel.
| "K" | Dugaszoló aljzat, tömített
| 20 | db |  | a:
d:
Kapcsolók
Prodax Classic fehér kapcsoló
71-04-001-301 egysarku Pdk2-101 kb2
| 22 | db |  | a:
d:
71-04-001-302 kétsarku Pdk2-102 kb2
| 12 | db |  | a:
d:
71-04-001-304 kétáramkörös Pdk2-104 kb2
| 5 | db |  | a:
d:
71-04-001-305 váltó Pdk2-106 kb2
| 18 | db |  | a:
d:
71-04-001-502 Tömített kétsarkú
| 16 | db |  | a:
d:
3
71-04-001-505 Tömített kétsarkú váltó
| 4 | db |  | a:
d:
71-04-001-510 Tömített csengőnyomó
| 1 | db |  | a:
d:
71-06-001-031 Ipari kapcsoló, kétsarku KKMO 16. A tokozott házban, falra
| 5 | db |  | a:
d:
71-06-001-033 Ipari kapcsoló, háromsarku KKMO 16. A tokozott házban, falra
| 4 | db |  | a:
d:
Biztosító és elosztóberendézesek
| "K" | Fogyasztásmérő SCHRACK típusú villamos főelosztó szekrény
falba süllyesztve szerelve
/GE-2 terv szerint szerelve/
| 1 | db |  | a:
d:
| "K" | Bölcsőde elosztó SCHRACK MODUL 2000 tip. lemeszszekrény |  |  |  |  | rény
590x1885x210 mm maszkos előlappal,
/GE-3 terv szerint szerelve./
| 1 | db |  | a:
d:
| K | Kazánház elosztó Schrasck WSM 400x600x210mm
lemezszekrény GE-4 terv szerint falra szerelve
| 1 | db |  | a:
d:
Világítótestek /REFLECT/
| "K" | Opálburás falilámpa 60 W E27 20 W kompakt izzóval
| 6 | db |  | a:
d:
| K | Fénycsöves lámpatest 2x36W 3H RE 08
| 6 | db |  | a:
d.
| K | Fénycsöves lámpatest 2x36W 3H RE 08 opál lappal
/csoportszobában/
| 26 | db |  | a:
d.
| K | Tömített, 2x36 W fénycsöves lámpatest HYDRO 3N DI 147 IP 66
| 10 | db |  | a:
d:
| K | Kültéri fali lámpa 7B DI 23 18 W IP 65
| 9 | db |  | a:
d:
| K | Kültéri fali lámpa 7B DI 301 2x18 W IP 65
| 1 | db |  | a:
d:
4
| K | Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti
AVR 1 7BF 13 IP 44 18 W
| 19 | db |  | a:
d:
| K | Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti
COSMO 7B DI 04 IP 65 2x18 W
| 24 | db |  | a:
d:
| K | Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti
AVR 400 7B F 186 IP 44 2x18 W
| 17 | db |  | a:
d:
| K | Halogén fényszóró lámpatest mozgásérzékelős
Sensor 4A CH RG 08 fehér 150 W
| 1 | db |  | a:
d.
| K | Irányfény lámpatest "kijárat" felirattal EL 20 8 W üzem-
idő: 1 óra /nem állandó/ falra szerelve, IP 20
| 6 | db |  | a:
d:
71-11-006-003 Villanyszereléshez kapcsolódó kiegészítő tételek
Szerelvény csatlakozó doboz süllyesztve szerelve MÜDS 80
| 50 | db |  | a.
d:
71-11-007-021 Kaiser doboz süllyesztve szerelve világítási sze-
relvények és csatlakozóhely részére.
| 120 | db |  | a:
d:
71-11-007-001 Elágazó doboz süllyesztve szerelve MÜDN-100
| 6 | db |  | a:
d:
71-11-007-003 Csatlakozó doboz tartóra szerelve MÜDK-100
| 20 | db |  | a.
d.
| K | Telefon csatlakozó aljzat 2 p /süllyesztett/
| 2 | db |  | a:
d:
| K | Informatika csatlakozó aljzat 2p /süllyesztett/
| 2 | db |  | a:
d:
| K | Tv csatlakozó aljzat /süllyesztett/
| 4 | db |  | a:
d:
71-11-028-001 Vezeték bekötése készülékbe
| 6 | db |  | a:
d:
| K | EPH bilincs szerelése
| 4 | db |  | a:
d:
5
71-11-038-203 Idomacél tartószerkezet, lámpatest részére konyhában
| 30 | kg |  | a:
d:
| "K" | Zuhanytálca, mosogató bekötése
| 10 | db |  | a:
d:
| "K" | Jelzőcsengő 12 V
| 1 | db |  | a:
d:
Fényforás elhelyezése
71-11-040-013 Fénycső 36W F33 fehér
| 84 | db |  | a:
d:
| "K" | Kompakt fénycső 18W FD
| 115 | db |  | a:
d:
| "K" | Kompakt fénycső 20W E 27 foglalattal
| 6 | db |  | a:
d:
| "K" | Halogén izzó 150 W
| 1 | db |  | a:
d:
| K | Faláttrörés téglafalban
| 32 | db |  | a:
d:
| K | Födémáttörés betonfalban
| 6 | db |  | a:
d:
Villám és érintésvédelmi hálózatok
71-03-001-002 Felfogó vezeték 0 12 mm köracélból tetőgerincre szerelve
0,15 m kiemeléssel szerelve.
| 70 | m |  | a:
d:
71-03-003-002 Levezető vezeték 0 12 mm köracélból
0,15m kiemeléssel falon szerelve.
| 20 | m |  | a:
d:
71-11-048-002 Bádogcsatorna, esőcsatorna fémszer-
kezet bekötő bilincs
| 2 | db |  | a:
d:
71-11-053-001 Védőföldelés csatlakozó vizsgáló összekötővel
| 2 | db |  | a:
d:
71-11-054-001 Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése földelő rendszerbe
| 2 | db |  | a:
d:
6
71-11-061-103 Rudföldelő 4m-es, 0 20mm köracélból
| 3 | db |  | a.
d:
71-11-063-001 Levezető védőburkolat 40x40x5mm
szögvasból.
| 3 | m |  | a:
d:
71-11-066-001 Érintésvédelmi mérési jkv készítése
|  | 4pld |  | d:
71-11-070-001 Fénytechnikai mérési jkv készítése
|  | 4pld |  | d:
| K | K3 típusu kábelcsatlakozó szekrény beépítése telekhatárban
csatlakozó kábel bekötésével.
3 Nm I 3x80 A betéttel.
| 1 | db |  | a:
d:
| K | Méretlen fővezeték kábel /NAYY 4x50 mm2/ kábelárokba fektetve
| 20 | m |  | a:
d:
| K | Áramszolgáltatói feszültség mentesítés
| 1 | db |  | a:
d:
| K | Vészjelző hálózat kiépítése wc védelmére 2 db jelző
nyomóval, 1 db nyugtázó nyomóval, 1 db fény hangjelzővel
telepített központtal.
| 1 | klt |  | a:
d:
Mázoló munka
47-43-11-3 Vasszerkezet mázolása, kétszer egy-
szeri színalap, kétszeri színfedő mázolással, választ-
andó színre.
| 10 | m2 |  | a:
d:
Összesen:
Debrecen 2012. 09. hó
Sasvári Gábor tervező sk.
7
Hajdúsámson Szatmári u. 16. hrsz:1397.
40 férőhelyes bölcsőde
Gyengeáramú alvállalkozói költségek
| K | Kábeltv erősítő telepítése, tv kábelhálózat kiépítés,
4 db csatlakozóhely telepítésével.
| 1 | klt |  | a:
d:
| K | Strukturált informatika, és telefon kábelhálózat kiépítés, 2+2 db
csatlakozóval, Rack szekrény telepítésével
| 1 | klt |  | a:
d:
| K | Riasztó kábelhálózat kiépítés, 22 db mozgásérzékelővel
2 db kódkapcsolóval, riasztó központ telepítésével.
| 1 | klt |  | a:
d:
Összesen:
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ
Hajdúsámson Szatmári u. 16. hrsz:1397.
40 férőhelyes bölcsőde
villamos tervdokumentációjához
1. Villamos szerelés:
2. Gyengeáramú szerelés:
1- 2. Összesen:
3. Anyag+szerelési dij összesen:
4. Csatlakozási díj: | [5 empty] | 424800
5. Nettó ár:
6. ÁFA 27 %
7. Bruttó költség összesen:
Debrecen 2012. 09. hó
Sasvári Gábor tervező sk.

## Munka2
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
Balmazújváros Bólyai u. 59. hrsz: 3010/62.
Mesevár óvoda felújítása.
villamos tervdokumentációjához
Védőcső elhelyezése falba müa.
csőből elágazó dobozokkal
71-01-001-103 MG. I védőcső 0 16 mm
| 600 | m |  | a:
d:
71-01-022-202 Védőcső MG I. 0 29
| 80 | m |  | a:
d:
71-01-022-203 Védőcső MG I. 0 36
| 30 | m |  | a:
d:
Vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal,
dobozokkal falra szerelve, DLP típus
71-01-061-003 60x35 mm
| 40 | m |  | a:
d:
71-01-061-004 65x105 mm
| 10 | m |  | a:
d:
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe
huzva leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-003-001 M 1kV Cu 1.5 mm2
| 1220 | m |  | a:
d:
71-02-003-002 M 1kV Cu 2.5 mm2
| 4400 | m |  | a:
d:
71-02-003-010 M 1kV Cu 6 mm2 védővez
| 30 | m |  | a:
d:
71-02-004-010 M 1kV Cu 25 mm2
| 10 | m |  | a:
d:
Kábelvezeték elhelyezése müa. csatornában
elágazó dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-026-011 MT 3x1,5mm2
| 30 | m |  | a:
d:
71-02-026-012 MBCu 3x1,5mm2
| 60 | m |  | a:
d:
71-02-026-132 MBCu 3x2,5mm2
| 20 | m |  | a:
d:
2
71-02-028-019 NYY 5x4mm2
| 20 | m |  | a:
d:
| K | UTP informatika, telefon kábel
| 80 | m |  | a:
d:
Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztett
szereléssel, Prodax Classic fehér
71-04-001-015 Dugaszoló aljzat Phd2-16 kb
| 40 | db |  | a:
d:
71-04-001-018 |  | Falon kivüli szereléssel.
Dugaszoló aljzat, tömített
| 5 | db |  | a:
d:
71-04-001-020 |  | Falon kivüli szereléssel.
5 pólusú dugaszoló aljzat, tömített
| 3 | db |  | a:
d:
Kapcsolók
Prodax Classic fehér kapcsoló
71-04-001-301 egysarku Pdk2-101 kb2
| 23 | db |  | a:
d:
71-04-001-302 kétsarku Pdk2-102 kb2
| 11 | db |  | a:
d:
71-04-001-303 háromsarku Pdk2-103 kb2
| 9 | db |  | a:
d:
71-04-001-304 kétáramkörös Pdk2-104 kb2
| 1 | db |  | a:
d:
71-04-001-305 váltó Pdk2-106 kb2
| 2 | db |  | a:
d:
71-04-001-310 tömített csengőyomó
| 1 | db |  | a:
d:
71-04-001-502 Tömített kétsarkú
| 5 | db |  | a:
d:
71-06-001-021 Ipari kapcsoló, kétsarku KKMO 16. A tokozott házban, falra
| 2 | db |  | a:
d:
71-06-001-031 Ipari kapcsoló, háromsarku KKMO 16. A tokozott házban, falra
| 3 | db |  | a:
d:
3
Biztosító és elosztóberendézesek
| "K" | Fogyasztásmérő villamos elosztó szekrény átalakítása
/GE-2 terv szerint szerelve/
| 1 | db |  | a:
d:
| "K" | Óvoda főelosztó SCHRACK MODUL 160 tip.lemeszszekrény
545x1055x160 mm maszkos előlappal,
/GE-2 terv szerint fülkéve falra szerelve./
| 1 | db |  | a:
d:
| K | Kazánház elosztó Schrasck WSM 400x600x210mm
lemezszekrény GE-3 terv szerint falra szerelve
| 1 | db |  | a:
d:
Világítótestek /REFLECT/
| K | Tömített, 2x36 W fénycsöves lámpatest HYDRO 3N DI 147 IP 66
| 2 | db |  | a:
d:
| K | Kültéri fali lámpa 7B DI 301 2x18 W IP 65
| 2 | db |  | a:
d:
| K | Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti
AVR 1 7BF 13 IP 44 18 W
| 18 | db |  | a:
d:
| K | Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti
COSMO 7B DI 04 IP 65 2x18 W
| 15 | db |  | a:
d:
| K | Irányfény lámpatest "kijárat" felirattal EL 20 8 W üzem-
idő: 1 óra /nem állandó/ falra szerelve, IP 20
| 4 | db |  | a:
d:
71-11-006-003 Villanyszereléshez kapcsolódó kiegészítő tételek
Szerelvény csatlakozó doboz süllyesztve szerelve MÜDS 80
| 40 | db |  | a.
d:
71-11-007-021 Kaiser doboz süllyesztve szerelve világítási sze-
relvények és csatlakozóhely részére.
| 90 | db |  | a:
d:
71-11-007-001 Elágazó doboz süllyesztve szerelve MÜDN-100
| 3 | db |  | a:
d:
71-11-007-003 Csatlakozó doboz tartóra szerelve MÜDK-100
| 2 | db |  | a.
d.
| K | Telefon csatlakozó aljzat 2 p /süllyesztett/
| 5 | db |  | a:
d:
4
| K | Tv csatlakozó aljzat /süllyesztett/
| 5 | db |  | a:
d:
71-11-028-001 Vezeték bekötése készülékbe
| 4 | db |  | a:
d:
| K | EPH bilincs szerelése
| 4 | db |  | a:
d:
| "K" | Zuhanytálca, mosogató bekötése
| 11 | db |  | a:
d:
Fényforás elhelyezése
71-11-040-013 Fénycső 36W F33 fehér
| 10 | db |  | a:
d:
| "K" | Kompakt fénycső 18W FD
| 53 | db |  | a:
d:
| K | Faláttrörés téglafalban
| 20 | db |  | a:
d:
| K | Födémáttörés
| 1 | db |  | a:
d:
Villám és érintésvédelmi hálózatok
71-03-001-002 Felfogó vezeték 0 12 mm köracélból tetőgerincre szerelve
0,15 m kiemeléssel szerelve.
| 40 | m |  | a:
d:
71-03-002-002 Felfogó csúcs 0 20 mm köracélból tetőgerincre szerelve
2m kiemeléssel szerelve.
| 3 | db |  | a:
d:
71-03-003-002 Levezető vezeték 0 12 mm köracélból
0,15m kiemeléssel falon szerelve.
| 20 | m |  | a:
d:
71-11-048-002 Bádogcsatorna, esőcsatorna fémszer-
kezet bekötő bilincs
| 3 | db |  | a:
d:
71-11-054-001 Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése földelő rendszerbe
| 2 | db |  | a:
d:
71-11-061-103 Rudföldelő 4m-es, 0 20mm köracélból
| 3 | db |  | a.
d:
71-11-061-113 Földelő vezeték 0 16 mm köracélból
| 5 | m |  | a:
d:
5
71-11-066-001 Érintésvédelmi mérési jkv készítése
|  | 4pld |  | d:
71-11-070-001 Fénytechnikai mérési jkv készítése
|  | 4pld |  | d:
| K | Áramszolgáltatói feszültség mentesítés
| 1 | db |  | a:
d:
Mázoló munka
47-43-11-3 Vasszerkezet mázolása, kétszer egy-
szeri színalap, kétszeri színfedő mázolással, választ-
andó színre.
| 10 | m2 |  | a:
d:
|  | Összesen: |  | a:
d:
Debrecen 2017. 10. hó
Sasvári Gábor tervező sk.
Gyengeáramú alvállalkozói költségek
| K | Strukturált informatika, és telefon kábelhálózat kiépítés, 5 db
csatlakozóval, wifi ellátással, Rack szekrény telepítésével
| 1 | klt |  | a:
d:
|  | Összesen: |  | a:
d:
Debrecen 2017. 10. hó
Sasvári Gábor tervező sk.
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ
Balmazújváros Bólyai u. 59. hrsz: 3010/62.
Mesevár óvoda felújítása.
villamos tervdokumentációjához
[5 empty] | Anyag ksg: | Szer díj:
1. Villamos szerelés:
2. Gyengeáramú szerelés:
1- 2. Összesen:
3. Anyag+szerelési dij összesen:
4. Nettó ár:
5. ÁFA 27 %
6. Bruttó költség összesen:
Debrecen 2017.10. hó
Sasvári Gábor tervező sk.